## Mode
Mode ( 0 : AC / DC Hybrid, 1 : AC only, 2 : DC only )
1

## AC Bus Data
Bus | Gs [MW] | Bs [MVar] | Z_p | I_p | P_p | Z_q | I_q | P_q | k_pw | k_qw | V0 [pu] | Va [°] | V_base [V] | V_min [pu] | V_max [pu] | Area
101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.01 | -11.1098 | 21600 | 0.94 | 1.06 | 1
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.01 | -11.4618 | 21600 | 0.94 | 1.06 | 1
151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0021 | -14.2498 | 500000 | 0.94 | 1.06 | 1
152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0436 | -24.0707 | 500000 | 0.94 | 1.06 | 1
153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0566 | -25.8107 | 230000 | 0.94 | 1.06 | 1
154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99167 | -33.2815 | 230000 | 0.94 | 1.06 | 1
155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.017 | -24.4272 | 230000 | 0.94 | 1.06 | 1
201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.98987 | -19.4302 | 500000 | 0.94 | 1.06 | 2
202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0209 | -26.3546 | 500000 | 0.94 | 1.06 | 2
203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -29.8395 | 230000 | 0.94 | 1.06 | 2
204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0298 | -31.6991 | 500000 | 0.94 | 1.06 | 2
205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -33.9795 | 230000 | 0.94 | 1.06 | 2
206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -31.5246 | 18000 | 0.94 | 1.06 | 2
207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0136 | -25.7406 | 500000 | 0.94 | 1.06 | 2
211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -14.7742 | 20000 | 0.94 | 1.06 | 2
212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.027 | -32.3559 | 230000 | 0.94 | 1.06 | 2
213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1068 | -35.6216 | 230000 | 0.94 | 1.06 | 2
214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0773 | -37.0515 | 230000 | 0.94 | 1.06 | 2
215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.98539 | -33.918 | 18000 | 0.94 | 1.06 | 2
216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99637 | -33.9564 | 230000 | 0.94 | 1.06 | 2
217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99733 | -33.9626 | 230000 | 0.94 | 1.06 | 2
218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99769 | -33.9648 | 230000 | 0.94 | 1.06 | 2
3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.023 | -4.1197 | 230000 | 0.94 | 1.06 | 5
3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99874 | -2.392 | 500000 | 0.94 | 1.06 | 5
3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0182 | -7.6304 | 230000 | 0.94 | 1.06 | 5
3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0136 | -18.6905 | 500000 | 0.94 | 1.06 | 5
3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0045 | -19.7007 | 230000 | 0.94 | 1.06 | 5
3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0566 | -25.8107 | 230000 | 0.94 | 1.06 | 5
3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.9838 | -24.0287 | 230000 | 0.94 | 1.06 | 5
3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | -25.5969 | 230000 | 0.94 | 1.06 | 5
3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99048 | -25.6166 | 230000 | 0.94 | 1.06 | 5
3010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.9639 | 1.147 | 21600 | 0.94 | 1.06 | 5
3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19400 | 0.94 | 1.06 | 5
3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | -21.827 | 13800 | 0.94 | 1.06 | 5
9154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.98462 | -32.5978 | 4160 | 0.94 | 1.06 | 1
9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.98036 | -35.3939 | 575 | 0.94 | 1.06 | 2
93002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.96093 | 3.6483 | 690 | 0.94 | 1.06 | 5

## Sbase,frequency
S_base [MVA] | freq_base [Hz] | f_0 [pu] | freq_min [pu] | freq_max[pu] | Frequency Control Mode( 0 : Variable / 1 : Constant ) | freq_DB [Hz]
100 | 60 | 1 | 0.95 | 1.05 | 0 | 0.036

## AC Gen Data
Bus_No | AC Gen Type (No Gen : 0/AC Trans : 1/Syn Gen : 2/IBR : 3) | AC Gen Mode(PQ Mode : 0/Droop Mode : 1/ PV Mode : 2/Slack : 3) | Droop (P) [%] | Droop (Q) [%] | P_gen [W] | Q_gen [Var] | Vg [pu] (If Gen in PV mode or Droop mode) | Status | Local Sbase [MVA] | ¦V¦ Deadband (±) [pu] | Qmax | Qmin | Pmax [W] | Pmin [W]
101 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37500000 | 6315000 | 1.01 | 1 | 900000000 | 1e-06 | 20000000 | -5000000 | 40000000 | 2500000
102 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32500000 | 5654000 | 1.01 | 1 | 950000000 | 1e-06 | 20500000 | -5500000 | 35000000 | 1650000
206 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40000000 | 14196000 | 1 | 1 | 1000000000 | 1e-06 | 25000000 | -20000000 | 42500000 | 2500000
211 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30000000 | 4405000 | 1 | 1 | 725000000 | 1e-06 | 25500000 | -5000000 | 30800000 | 1500000
3011 | 1 | 3 | 0 | 0 | 66134000 | 7759000 | 1 | 1 | 1050000000 | 1e-06 | 31000000 | -6000000 | 70000000 | 5000000
3018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20000000 | -31000 | 0.99 | 1 | 530000000 | 1e-06 | 15000000 | -7500000 | 25000000 | 2500000
3018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5000000 | -8000 | 0.99 | 1 | 120000000 | 1e-06 | 3750000 | -3750000 | 5500000 | 1000000

## AC Line Data
Line # | From | To | R [Ω] | X [Ω] | B [S] | Tap ratio | angle(°) | rateA [MVA] | rateB [MVA] | rateC [MVA] | AC Transforemr status (0/1) | connection status (0/1)
1 | 151 | 152 | 3.25 | 57.5 | 0.0007 | 0 | 0 | 1200 | 1100 | 1000 | 0 | 1
2 | 151 | 152 | 3.2625 | 57.625 | 0.000702 | 0 | 0 | 1205 | 1105 | 1005 | 0 | 1
3 | 151 | 201 | 1.25 | 18.75 | 0.00024 | 0 | 0 | 1206 | 1106 | 1006 | 0 | 1
4 | 152 | 202 | 1 | 12.5 | 0.00019 | 0 | 0 | 1207 | 1107 | 1007 | 0 | 1
5 | 152 | 3004 | 3.75 | 37.5 | 0.0005 | 0 | 0 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 1
6 | 153 | 154 | 1.587 | 14.283 | 0.00014178 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1
7 | 153 | 3006 | 0 | 0.02645 | 0 | 0 | 0 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 1
8 | 154 | 155 | 1.3225 | 11.9025 | 9.4518e-05 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1
9 | 154 | 203 | 1.058 | 10.58 | 9.4518e-05 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1
10 | 154 | 205 | 0.087285 | 0.88079 | 8.5066e-05 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1
11 | 154 | 3008 | 0.71415 | 5.819 | 0.00028355 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1
12 | 201 | 202 | 2.5 | 31.25 | 0.0004 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1
13 | 201 | 207 | 1.875 | 18.75 | 0.00025 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1
14 | 203 | 205 | 1.3225 | 11.9025 | 7.5614e-05 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1
15 | 204 | 207 | 1.875 | 18.75 | 0.00025 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1
16 | 205 | 212 | 0 | 2.645 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 1
17 | 205 | 214 | 0.529 | 6.6125 | 0.0018904 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1
18 | 205 | 216 | 1.3225 | 11.9025 | 7.5614e-05 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1
19 | 205 | 217 | 1.3225 | 11.9025 | 7.5614e-05 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1
20 | 205 | 218 | 1.3225 | 11.9025 | 7.5614e-05 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1
21 | 213 | 214 | 0 | 2.645 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 1
22 | 3001 | 3003 | 0 | 2.116 | 0 | 0 | 0 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 1
23 | 3002 | 3004 | 7.5 | 67.5 | 1.8e-05 | 0 | 0 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 1
24 | 3003 | 3005 | 1.587 | 14.283 | 8.5066e-05 | 0 | 0 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 1
25 | 3003 | 3005 | 1.587 | 14.283 | 8.5066e-05 | 0 | 0 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 1
26 | 3005 | 3006 | 0.92575 | 7.935 | 6.6163e-05 | 0 | 0 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 1
27 | 3005 | 3007 | 0.7935 | 6.6125 | 5.6711e-05 | 0 | 0 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 1
28 | 3005 | 3008 | 1.587 | 13.225 | 0.00011342 | 0 | 0 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 3007 | 3008 | 0.7935 | 6.6125 | 5.6711e-05 | 0 | 0 | 9999 | 0 | 0 | 0 | 1
30 | 3008 | 3009 | 0.7935 | 6.6125 | 5.6711e-05 | 0 | 0 | 25 | 22 | 18 | 0 | 1
31 | 101 | 151 | 0.00021384 | 0.01769 | 0 | 1 | 0 | 1200 | 1100 | 1000 | 1 | 1
32 | 102 | 151 | 2.3135e-05 | 0.0014652 | 0 | 1 | 0 | 1210 | 1125 | 1025 | 1 | 1
33 | 152 | 153 | 0.0056206 | 0.25623 | 0 | 0.95 | 0 | 800 | 750 | 700 | 1 | 1
34 | 154 | 9154 | 0 | 0.42062 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1
35 | 201 | 211 | 7.4286e-05 | 0.0038371 | 0 | 1 | 0 | 700 | 650 | 611 | 1 | 1
36 | 203 | 202 | 0.07406 | 1.9044 | 0 | 0.99 | 0.143 | 750 | 700 | 657 | 1 | 1
37 | 204 | 205 | 0.12233 | 1.4878 | 0 | 1.0367 | 0 | 800 | 775 | 717 | 1 | 1
38 | 204 | 9204 | 0.0016626 | 0.012502 | 0 | 1 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 1 | 1
39 | 205 | 206 | 0.000288 | 0.00864 | 0 | 1.0159 | 0 | 900 | 850 | 799 | 1 | 1
40 | 3002 | 93002 | 0 | 0.13041 | 0 | 1 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 1 | 1
41 | 3005 | 3004 | 0.016832 | 0.4636 | 0 | 1 | 0 | 550 | 500 | 455 | 1 | 1
42 | 3008 | 3018 | 7.9803e-05 | 0.0023143 | 0 | 1 | 0 | 525 | 475 | 423 | 1 | 1

## AC 3w Transformer Data
3w trans # | Bus1 | Bus2 | Bus3 | STAT (1:all on, 2:w2 open, 3:w3 open, 4:w2+w3 open) | Vn1 [kV] | Vn2 [kV] | Vn3 [kV] | Sn1 [MVA] | Sn2 [MVA] | Sn3 [MVA] | r12 | r23 | r31 | x12 | x23 | x31 | vk12[%] | vk23[%] | vk31[%] | vkr12[%] | vkr23[%] | vkr31[%] | tap side | tap ratio | shift deg MV | shift deg LV | pfe [kW] | io [%] | winding map
1 | 205 | 215 | 208 | 3 | 230 | 18 | 230 | 150 | 20 | 15 | 6.8667e-05 | 0.0005175 | 0.00034 | 0.0066667 | 0.045 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34.2 | 0.228 | 132
2 | 3002 | 3001 | 3011 | 1 | 500 | 230 | 19.4 | 1200 | 1250 | 1280 | 0.0012 | 0.001875 | 0.0024 | 0.15 | 0.0625 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.05 | 0 | 0 | 120 | 0.036401 | 123
3 | 3008 | 3012 | 3010 | 2 | 230 | 230 | 21.6 | 20 | 15 | 25 | 0.00038625 | 0.00069 | 0.000375 | 0.0375 | 0.06 | 0.041667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.12093 | 123

## AC P Consume Data
Bus / 시각 | 1
101 | 0
102 | 0
151 | 0
152 | 60000000
153 | 10000000
154 | 50000000
155 | 0
201 | 0
202 | 0
203 | 25000000
204 | 0
205 | 97500000
206 | 0
207 | 0
211 | 0
212 | 0
213 | 0
214 | 25000000
215 | 0
216 | 0
217 | 0
218 | 0
3001 | 0
3002 | 0
3003 | 0
3004 | 0
3005 | 5000000
3006 | 0
3007 | 10000000
3008 | 10000000
3009 | 55000
3010 | 0
3011 | 0
3018 | 0
9154 | 0
9204 | 0
93002 | 0

## AC Q Consume Data
Bus / 시각 | 1
101 | 0
102 | 0
151 | 0
152 | 18000000
153 | 5000000
154 | 29000000
155 | 0
201 | 0
202 | 0
203 | 12500000
204 | 0
205 | 31000000
206 | 0
207 | 0
211 | 0
212 | 0
213 | 0
214 | 3750000
215 | 0
216 | 600000
217 | 500000
218 | 450000
3001 | 0
3002 | 0
3003 | 0
3004 | 0
3005 | 2500000
3006 | 0
3007 | 3750000
3008 | 3750000
3009 | 45000
3010 | 0
3011 | 0
3018 | 0
9154 | 0
9204 | 0
93002 | 0